## Задвижки для атомной энергетики

| А 00 – задвижка ручная или с электроприводом - вода, пар, масло, воздух, газ, неагрессивные жидкости - соединение приварное - диапазон рабочих температур до +350ºС - Ру до 20,0 МПа, Ду 50-800 более детальная информация по желанию |  |
| --- | --- |
| А 01 – задвижка быстродействующая с пневмопривдом - вода, пар, масло, воздух, газ, неагрессивные жидкости - соединение приварное - диапазон рабочих температур до +300ºС - Ру до 8,6 МПа, Ду 200-450 более детальная информация по желанию |  |